Перечень услуг и работ 

по содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме включает:

1.Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

2.Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

3.Освещение мест общего пользования.

4.Техническоеобслуживание дома, которое включает в себя: 

наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, придомовых территорий.

При проведении технических осмотров и обходов (обследований) Управляющая компания производит:

а) устранение неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

б) устранение неисправностей в системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

в) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

г) прочистка канализационного лежака;

д) проверка исправности канализационных вытяжек;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

ж) частичный ремонт кровли;

з) проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления золяции проводки.

При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период Управляющей компанией выполняются работы:

а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

г) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

д) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

е) установка пружин или доводчиков на входных дверях;

ж) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

з) ремонт труб наружного водостока;

и) устранение причин подтапливания подвальных помещений;

к) восстановление козырьков над входами в подъезды дома.

Санитарное содержание придомовых территорий включает в себя:

а) уборка в зимний период - посыпка территорий песчано-соляной смесью (ПСС).

б) уборка в теплый период — выкашивание газонов (3 раза в сезон).

Все вышеперечисленные работы выполняются по письменному заявлению старшего по дому (представляющего интересы Собственников) при наличии достаточных денежных средств на лицевом счете многоквартирного дома с подписанием акта выполненных работ.

