АЗБУКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ и КВАРТИРОСЪЕМЩИКАМ!

С наступлением отопительного сезона значительно увеличивается опасность возникновения пожаров в жилом секторе.

Пожары, как правило, не возникают стихийно, они случаются по вине людей допустивших халатность,  либо несоблюдавших правила пожарной безопасности, основными причинами которых являются:

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов;

- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении;

- нарушение правил  при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов;

- нарушение правил  при эксплуатации газовых установок;

- неисправность электрооборудования;

- детская шалость с огнем.

Для устранения причин, способных вызвать пожар, необходимо:

## При эксплуатации систем отопления:

- перед началом отопительного сезона отремонтировать исправные печи и другие отопительные приборы ( выполнить установленные нормами противопожарные разделки /отступки/ от горючих конструкций, отремонтировать оголовки дымоходов, дымовые трубы оштукатурить и побелить, на полу из горючих материалов установить предтопочный лист размером не менее 50Х70 см.);

- очищать дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца;

- запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо и другие горючие вещества /дрова/ и материалы на предтопочном листе и в вплотную к печи /котлу/ для их сушки;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

- установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.

При эксплуатации бытовых электронагревательных приборов и электроустановок:

- применять только исправные приборы, в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

- не включать в сеть одновременно несколько приборов большой мощности, так как это приводит к перегрузке электросети;

- запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих  материалов;

- запрещается пользоваться поврежденными розетками;

- запрещается применять самодельные электронагревательные приборы и аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

При эксплуатации газового оборудования:

- запрещается размещать горючие предметы /мебель и т.п./ и материалы  на расстоянии менее 20 см. от приборов по горизонтали и менее 70 см. по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над приборами);

- запрещается разогревать на открытом огне различные емкости с легковоспламеняющимися, огнеопасными жидкостями и веществами;

- газовые баллоны должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках /шкафах/ из негорючих материалов у глухого простенка стены, не ближе 5 м от входа в здание, цокольные и подвальные этажи, запираться на замок и иметь надпись «Осторожно Газ».

ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ!

УХОДЯ ИЗ ДОМА, ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ В ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ СПИЧКИ И ЗАЖИГАЛКИ!

ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Отдел надзорной деятельности Гусевского, Озерского  муниципальных районов, Нестеровского района